[image: image1.emf] 

   

  ROMANIA

 JUDETUL DOLJ
 PRIMARIA COMUNEI NEGOI                                    
Telefon / fax : 0251.325 088  email : comuna.negoi@yahoo.ro
[image: image2.emf] 


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.43 DIN 05.12.2025
privind aprobarea implementării   proiectului  “ Înlocuirea corpurilor de iluminat stradal existente tip LED montate în anul 2019 cu corpuri noi LED de ultimă generație”

Consiliul Local al comunei NEGOI, judeţul Dolj întrunit în şedinţă ........................... din data de ............................................... ;
         Având în vedere:

- Referatul de aprobare  nr. 8596/05.12.2025; 

-  Raportul de specialitate nr. 8597/05.12.2025;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
         Luând act de :

- Hotărârea Consiliului Local NEGOI nr. 09 / 27.03.2025 privind aprobarea bugetului local al comunei Negoi și a listei de investiții pe anul 2025; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-Legea  nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a) și d), alin. 7 lit. n), art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. i) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă implementarea proiectului “ Înlocuirea corpurilor de iluminat stradal existente tip LED montate în anul 2019 cu corpuri noi LED de ultimă generație”.
Art. 2  Se aprobă necesitatea, oportunitatea ți potențialul economic al investiției 

Art. 3 Cheltuielile aferente investiției se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Planul Strategic (PS) 2023 - 2027, potrivit legii.

Art. 4 Se aprobă angajamentul de a asigura veniturile aferente intretinerii / mentenantei investitiei din surse proprii pe toata durata de derulare a investitiei si pe toata perioada de monitorizare (pentru o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată).

Art. 5 Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, precum și caracteristicile tehnice si financiare ale proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 6 Reprezentantul legal al comunei în relația cu AFIR pentru derularea proiectului este doamna primar Zavelea Lidia Adriana.

Art. 7 Se aprobă angajamentul că proiectul nu va fi generator de venituri și se va  asigura cofinanțarea proiectului (cheltuielile neeligibile) din bugetul local.

Art. 8 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei, prin aparatul de specialitate.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general 

- Instituției Prefectului – județul Dolj – în vederea exercitării controlului de legalitate, 

- Primarului comunei Negoi

- Compartimentului Financiar - Contabil

 și va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Negoi 

                 Inițiator                                                                                       Avizează

                 Primar,                                                                                   Secretar general,

            Zavelea Lidia Adriana                                                                 Nină Luxina

NEGOI

Nr. 43 din data de 05.12.2025

Anexa la 
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.43 DIN 05.12.2025
privind aprobarea implementării   proiectului  “ Înlocuirea corpurilor de iluminat stradal existente tip LED montate în anul 2019 cu corpuri noi LED de ultimă generație”

1. Comuna NEGOI are un numar de 2.298 locuitori, consemnat in urma recensamantului Populatiei din anul 2021, acesta reprezentand numarul de locuitori  deserviti de investitia prevazuta in cadrul proiectului.

2.  Principalii indicatori tehnici ai investitiei

	Nr. crt
	Denumire/tip echipament
	Numar bucati

	1
	Achizitie si montaj corpuri de iluminat LED
	475


Caracteristici si dotari minimale pentru echipamentele din proiect:

· Corpurile de iluminat sa aiba puterea de de minim 47W

· Sursă LED de ultimă generație, eficiență - 140 lm/W;

· Temperatură de culoare: 4000 K (alb neutru);

· Indice de redare a culorii (CRI): ≥70;

· Flux luminos 6.512 lm
· Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h – 5%;

· Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h – 10%;

· Întreținere la un flux luminos (EN-IEC62722-2-1) la durata medie de viață utilă 50.000 h – L98;

· Întreținere la un flux luminos (EN-IEC62722-2-1) la durata medie de viață utilă 100.000 h – L70.
3. Amplasarea corpurilor de iluminat 
	Nr. crt
	Denumire strada
	Sat apartinator
	Corpuri de iluminat (buc)

	1
	IOAN DASU GABROVEANU
	Negoi
	118

	2
	ALEEA RECONSTRUCŢIEI
	Negoi
	7

	3
	DUNĂRII
	Negoi
	13

	4
	ALEEA DUNĂRII
	Negoi
	5

	5
	CUPTOARELOR
	Negoi
	11

	6
	MĂCEŞELOR
	Negoi
	10

	7
	CORESPONDENTEI
	Negoi
	5

	8
	LIBERTĂŢII
	Negoi
	3

	9
	LIVEZILOR
	Negoi
	7

	10
	ALEEA TEILOR
	Negoi
	6

	11
	ALEEA DRUMUL MORII
	Negoi
	3

	12
	DRUMUL MORII
	Negoi
	27

	13
	SPANIEI
	Negoi
	6

	14
	ALEEA SPANIEi
	Negoi
	7

	15
	FRUNZEI
	Negoi
	11

	16
	SCOLII
	Negoi
	13

	17
	AGRICULTORILOR
	Negoi
	17

	18
	TEILOR
	Negoi
	4

	19
	SPERANŢEI
	Negoi
	2

	20
	RONDULUI
	Negoi
	20

	21
	CIOBIRNACULUI
	Negoi
	17

	22
	ALEEA CIOBIRNACULUI
	Negoi
	8

	23
	ALEEA BIRUINŢEI
	Negoi
	6

	24
	BIRUINŢEI
	Negoi
	10

	25
	ALEEA PRUNILOR
	Negoi
	6

	26
	NUCILOR
	Negoi
	41

	27
	ALEEA MORII
	Negoi
	2

	28
	RECONSTRUCTIEI
	Negoi
	16

	29
	ALEEA APELOR
	Negoi
	4

	30
	IZLAZULUI
	Negoi
	6

	31
	ETERNITĂŢII
	Negoi
	21

	32
	VIILOR
	Negoi
	4

	33
	TIRGULUI
	Negoi
	11

	34
	DUZILOR
	Negoi
	10

	35
	CASTANILOR
	Negoi
	6

	36
	ALEEA NUCILOR
	Negoi
	3

	37
	ZOOTEHNIEI
	Negoi
	5

	38
	HIPODROMULUI
	Negoi
	4

	TOTAL
	475


4.   Principalii indicatori economici ai investitiei
BUGET INDICATIV al proiectului 
                 Inițiator                                                                                       Avizează

                 Primar,                                                                                   Secretar general,

            Zavelea Lidia Adriana                                                                 Nină Luxina
NEGOI

Nr. 43 din data de 05.12.2025

� EMBED Word.Picture.8  ���








5

_1293520900.doc
[image: image1.png]






